闽清县直单位货物（设备）竞价报价文件

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于    _闽清县梅溪卫生院全自动生化分析仪等设备采购   （项目名称）、__    2016-CCZB-MQZ005_    _（项目编号）  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   __黄继锋 总经理____（全名、职务）经正式授权并代表竞价方   ___福州景胜医疗器械有限公司    _、__福州市仓山区金山桔园洲工业区台江工业园12号厂房四楼406单元  _（竞价方名称、地址） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以   转帐   形式提交的竞价保证金，金额为   3000  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  __福州市仓山区金山桔园洲工业区台江工业园12号厂房四楼406单元  _     邮编：    350011   电话：   ___13859031398__       传真：  ___0591-28990627___

竞价代表姓名、职务：     __黄继锋总经理 ____

手机：       ___13859031398__

竞价方全称（加盖公章）：   ___福州景胜医疗器械有限公司    _

日期：      2016      年     12     月     7     日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：   ___福州景胜医疗器械有限公司    _   竞价项目编号：   __    2016-CCZB-MQZ005_    _

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 全自动生化分析仪 | 深圳蓝韵 LWC330 | 广东深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 1、仪器类型：随机任选分立式，要求全新原装，临床生化检测用。★2、生化分析速度：分析速度≥320 T/H。3、测试原理：比色法、比浊法、固定时间法、离子选择电极法（ISE）。4、常规样本位：≥40个，具有冷藏功能，支持内置条码。5、单盘试剂位：≥40个，具备24小时不间断冷藏；6、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、安全防撞、试剂预加热功能；★7、原厂家配套系统：能提供原厂家配套试剂项目不少于60个；★8、反应系统采用包容式恒温池(非水浴和非液气双向)，升温迅速稳定，免维护。9、反应杯清洗：自动8阶温水清洗。10、最小反应液体积：≤150μl；11、标配波长：≥8个，波长范围340-800nm。★12、吸光度范围0-3.3A，且吸光度线性范围必须为0以上，不能出现负值。13、光源: 长寿命卤钨灯,仪器具有光源保护功能。14、光学系统: 光栅后分光。15、全中文操作系统，并有在线帮助指南，操作软件具有防项 目交叉污染程序。16、电脑配置：CPU主频≥2.2 GHz；内存≥1G；硬盘≥150G；17英寸液晶显示器；★17、溯源性：提供连续3年RELA比对结果和溯源性证明文件，保证结果准确。18、生化纯水机壹套。19、不间断电源壹台。整机提供质保期为壹年，维修响应时间为2小时，12小时派工程师到达现场进行维修。整机验收合格和正常使用后付合同总额95%，余额5%为质保期后付清。 | 1套 | 241000 | 241000 | 合同签订后十五个工作日内交货并安装调试完毕，交付使用。 |
| 总价：贰拾肆万壹仟元整-（大写） ￥：241000.00（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：                            职务：     总经理

日期：      2016      年     12     月      7     日

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：   ___福州景胜医疗器械有限公司    _   竞价项目编号：   __    2016-CCZB-MQZ005_    _

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 十二道自动分析心电图机 | 秦皇岛 康泰ECG-1200G | 山东秦皇岛 | 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 | 1、导联：标准12导联；2、 8英寸800*600彩色屏，可同步显示、记录12导心电波形； 3、★具有直接功能键和标准字母数字键盘；4、导联线内附抗除颤电击保护功能；导联选择，手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系；5、手动、自动记录心律不齐，可进行回顾分析200次以上的ECG资料； 6、具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能，具有设备自诊断及故障提示功能； 7、预采样模式, 记录按此键之前10秒的心电波形； 8、自动检测并触发打印心律失常心电报告； 9、支持120秒ECG波形电影回放； 10、中文菜单及结果分析；11、支持睡眠模式，降低功耗；12、热点阵记录方式，可记录分析结果（包括结论、详细测量值和主要波形）、明尼苏达码、以及导联名称、心率、增益，记录速度、年龄、性别、身高、体重、血压等信息；13、内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时以上。14、滤波器：交流滤波50Hz/60Hz；15、具有无操作自动关机功能和无操作自动屏保功能，自动关机和自动屏保时间可任意调整。16、支持中文输入法,能输入和打印含医院中文名称和病人中文姓名的中文报告单。17、可设置选择10秒-24秒心电图自动记录。18、具有“快速”和“省纸”两种打印模式，尤其适合体检，具备在无网格纸上打印网格功能。19、周期记录模式,自动记录时间间隔最长可设置为60分钟。20、具有病例查询功能，可根据姓名、ID、或日期查询机内存储的病例。21、输入回路：浮地输入方式。22、输入阻抗：>50MΩ。23、频响：0.05-150Hz。24、输入回路电流：≤50nA。25、噪声电平：≤12.5μVp-p。26、★耐极化电压：±600mV。27、★共模抑制比：≥115dB。28、时间常数：≥3.2s。29、定标电压：1mV。30、灵敏度选择：2.5，5，10，20，10/5，AGC (mm/mV)。31、走纸速度：5 mm/s、6.25mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s。32、记录通道：3、3+1、3+3、6、6+1、12。33、外接输入：10mm/0.5V。34、安全类别：I类CF型。35、支持多种文件格式（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM）的输出，满足医院日后联网需求。36、支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能；整机提供质保期为壹年，维修响应时间为2小时，12小时派工程师到达现场进行维修。整机验收合格和正常使用后付合同总额95%，余额5%为质保期后付清。 | 1台 | 28800 | 28800 | 合同签订后十五个工作日内交货并安装调试完毕，交付使用。 |
| 总价：贰万捌仟捌佰元整-（大写） ￥： 28800（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：                            职务：      总经理

日期：      2016      年     12     月      7     日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

1、交货：我公司保证在合同签订后60天内交货，我公司提供的设备为全新原装未启封的品牌货物或设备（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等）。符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。投标人提供的产品中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

2、安装：设备到货后，我公司免费负责派厂家专业技术人员到现场进行安装调试、并负责调整至验收合格。

3、培训：我公司负责在设备安装之日起2天内派专业技术人员到采购方指定地点对采购方的所有操作人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购方的操作人员能够熟练独立操作为止。有计划地对采购方的管理、维保人员进行本次采购货物的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括厂方针对性的培训），以保证售后的良好运行状态。培训时间为1-2天。

4、设备的保修期验收合格之日起壹年，终身维修。在保修期内，我公司在接到采购方维修电话后，在2个小时内做出维修响应，24小时内派厂家专业技术人员免费上门维修服务。设备若发生故障时，需要更换新设备或配件的，应向我公司说明详细情况，符合相关情况的我公司给予更换。我公司在质保期过后仍负责对设备提供终身维修服务，更换配件时只收取配件的成本费。若设备48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用，其中发生的一切费用由我公司负责。质保期内，须按合同条款提供免费服务，系统软件验收后非因操作不当造成要更换的附属配件由中我公司负责包修、包换；质保期结束后，设备在运行中发生问题，我公司在接到买方通知后2小时内响应，并作出维修方案决定；我公司在接到买方通知后24小时内派工程师达到现场。为保证设备正常运行，我公司无论工作日或节假日都需进行维修服务，不得收取加班费。

5、我公司将随机免费提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单、相关技术资料。设备详细的技术说明书（中文）、使用说明书（中文）、安装维修手册﹑调试手册和使用保养维修手册。

6、验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，使用单位有权不予接收，并要求中标供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

7、最终验收：验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标供应商在使用单位现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标供应商承担且已含在投标总价中。

竞价方全称：  ___福州景胜医疗器械有限公司    _

竞价方代表签名：___________________

附件四：

法定代表人授权书（原件）

___  ___福州景胜医疗器械有限公司    __（竞价方全称）法人代表授权_   __黄继锋 ____(竞价方代表姓名)为竞价方代表，参加贵方组织的__     _闽清县梅溪卫生院全自动生化分析仪等设备采购      __项目（竞价文件编号__    2016-CCZB-MQZ005_    _）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：             总经理

竞价方全称（加盖公章）： 福州景胜医疗器械有限公司

日    期：     2016    年     12    月  7  日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的         _闽清县梅溪卫生院全自动生化分析仪等设备采购     项目（项目编号：  __    2016-CCZB-MQZ005_    _    ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：__  ___福州景胜医疗器械有限公司    ____

地址：__福州市仓山区金山桔园洲工业区台江工业园12号厂房四楼406单元  _

邮编：_______350011__

电话：_____13859031398_____     传真：____0591-28990627_____

竞价方授权代表签字：______________________         __

日期：      2016      年     12     月     7     日